## Lista mestra de equipamentos
| LISTA MESTRA |  | LM-03 |  | Rev.00 | PÁGINA 1/1
Lista mestra de Equipamentos
Termografia Científica (EQP.TC.xxx)
Link do servidor | Equipamento | Modelo | Marca | Status | Incerteza do equipamento | Resolução | Faixa espectral | NETD (Sensibilidade térmica) | Faixa de temperatura | Frequência de aquisição de dados | Data da última calibração | Próxima calibração | Manual de uso e operação de equipamento (POP) | Local de armazenamento | Responsável pelo armazenamento | Número de patrimônio | Projeto vinculado | Valor do Equipamento | Informações e Histórico de Equipamento (FO-10) | Certificado de calibração | Manuais | Nota fiscal e fotos | Processo de compra
EQP.TC.001 | Corpo negro | 4181 | Fluke | Descalibrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01172763-2 | - | - | Arquivado | Não possui | Arquivado | Parcial | Não possui
EQP.TC.002 | Termo-higrômetro | 622 | testo | Em operação | ± 0,4 °C / ± 3% | - | - | - | -10°C à 60°C | - | xxx | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01190884-1 | n/a | n/a | Arquivado | Não possui | Arquivado | Parcial | Não possui
EQP.TC.003 | Termo-higrômetro | 622 | testo | Em operação | ± 0,4 °C / ± 3% | - | - | - | -10°C à 60°C | - | xxx | xxx | Não | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01190885-8 | n/a | n/a | Arquivado | Não possui | Arquivado | Parcial | Não possui
EQP.TC.004 | Medidor de temperatura/humidade | 971 | Fluke | Em operação | 0°C a 45°C (±0,5°C) - 20°C a 0°C e 45°C a 60°C (±1,0°C) | - | - | - | -20°C à 60°C | - | 27/09/xxxx | xxx | Não | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01065796-7 | n/a | n/a | Arquivado | Não possui | Arquivado | Parcial | Não possui
EQP.TC.005 | Termohigrômetro com sonda de temperatura e humidade | testo 440 | testo | Em operação | EQP.TC.005_Certificado de calibração | - | - | - | -20°C à 70°C | - | 2023-02-08 | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-01263-22 | 7344.16 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TC.006 | Corpo negro de área estendida | SR-800N | CI-Systems | Em operação | EQP.TC.006_Certificado de Calibração | - | - | - | -20°C à 150°C | - | 2022-11-16 | xxx | Sim (REVISAR) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-00660-19 | 181960 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | TC.006
EQP.TC.007 | Corpo negro de área estendida | SR-800N-HT | CI-Systems | Em operação | EQP.TC.007_Certificado de Calibração | - | - | - | 50°C à 600°C | - | 2022-12-12 | xxx | EQP.TC.007_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-00660-19 | 181190 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TC.006
EQP.TC.008 | Corpo negro de cavidade | SR-2-33 | CI-Systems | Em operação | EQP.TC.008_Certificado de Calibração | - | - | - | 100°C à 1.200°C | - | 2022-11-07 | xxx | EQP.TC.008_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-00660-19 | 56207 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TC.006
EQP.TC.009 | Kit de calibração para corpos negros de área estendida | CK800 + CK800R | CI-Systems | Em operação | EQP.TC.009_Certificado de Calibração | - | - | - | -60°C à 180°C | - | 2022-11-22 | xxx | EQP.TC.009_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-00660-19 | 174220 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TC.006
EQP.TC.010 | Sitema/Kit de Termografia Ativa | Flash | Automation Technology | Em operação | - | - | - | - | - | xxx | - | - | Em andamento | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-01263-22 | 655183.39 | Arquivado | Não possui | Arquivado | Arquivado | Arquivado
|  | Lâmpadas Halógenas |  | Em operação | - | - | - | - | - | xxx | - | - | Em andamento | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Vibracional |  | Em instalação | - | - | - | - | - | xxx | - | - | Em andamento | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Laser |  | Em instalação | - | - | - | - | - | xxx | - | - | Em andamento | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | H e H |  | Em instalação | - | - | - | - | - | xxx | - | - | Em andamento | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
EQP.TC.011 | Sonda de CoO2 bluetooth | testo 440; 06321550; 58638173 | testo | Em operação | EQP.TC.011_Certificado de Calibração | - | - | - | 0°C à 50°C | - | 23/04/2024 + 18/04/2024 | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-01263-22 | 6353.83 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TC.012 | Compressor de ar portátil isento de óleo | CPS 6022 | Tekna | Em operação | - | - | - | - | - | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-01263-22 | 1650 | Arquivado | Não possui | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TC.013 | Kit de amostras _difusividade | Alumina | TA - Waters technologies | Em operação | Alumina | - | - | - | até 1.600°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | APQ-01263-22 | 20294.4 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
|  | Electrolytic Iron_Ferro Eletrolítico |  | Em operação | Electrolytic Iron_Ferro Eletrolítico | - | - | - | até 500°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Molybdenum |  | Em operação | Molybdenum | - | - | - | até 1.600°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | OFHC_Cobre |  | Em operação | OFHC_Cobre | - | - | - | até 900°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Stainless Steel_Aço inoxidável |  | Em operação | Stainless Steel_Aço inoxidável | - | - | - | até 900°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Thermographite |  | Em operação | Thermographite | - | - | - | até 2.800°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
|  | Vespel SP-1 |  | Em operação | Vespel SP-1 | - | - | - | até 300°C | - | - | - | Não (Boas práticas de uso) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a
EQP.TC.014 | Termocâmera | i60 | Flir | Descalibrado | ± 2°C | - | - | - | - | - | 2010-06-08 | - | - | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | n/a | - | - | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Parcial | Não possui
EQP.TC.015 | Termocâmera | A315 | Flir | Em operação | ± 2°C ou 2% | 320 × 240 pixels | 7,5 a 13 µm | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK | -20°C a +350°C | 9 Hz | 2014-05-17 | xxx | Não (Vide documento medicina) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01205967-6 | - | 48247.49 | Arquivado | Não possui | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.TC.016 | Termocâmera | A315 | Flir | Em operação | ± 2°C ou 2% | 320 × 240 pixels | 7,5 a 13 µm | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK | -20°C a +350°C | 9 Hz | 2014-05-17 | xxx | Não (Vide documento medicina) | Medicina | Profª. Andrea Motta | 01152993-8 | - | 48247.49 | Arquivado | Não possui | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.TC.017 | Termocâmera | sc660 | Flir | Em operação | ±1°C ou ±1% (depende do valor de temperatura) ±2°C ou ±2% | 640 x 480 pixels | xxx | ≤ 30 mK a 30 °C | -40°C a +1.500°C | xxx | 2010-06-03 | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01172755-1 | - | 299700 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | TC.017
EQP.TC.018 | Termocâmera | x6801sc | Flir | Em operação | EQP.TC.018_Certificado de Calibração | 640 × 512 pixels | 3,0 a 5,0 µm | <20 mK | -20°C a 300°C | 502 Hz | 2021-11-09 | xxx | EQP.TC.018_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | xxx | 608368.33 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui
| Lente microscópica 5x | 5x Microscope | Flir | Em operação | - | - | 3,0 a 5,0 µm | - | - | - | - | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 87842.22 | Arquivado | n/a | n/a | Arquivado | Arquivado
| Filtros | ID12, ID16, ID17, ID18, ID40, ND1, ND2, ND3, NB-3220-060nm, NB-3385-025nm, NB-3498-030nm, NB-3800-040nm, NB-4090-075nm, ND-IR-OD-0.6 | Flir e Spectrogon | Em operação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | xxx | n/a | n/a | n/a | Arquivado | Arquivado
EQP.TC.019 | Termocâmera | T1020 | Flir | Em operação | EQP.TC.019_Certificado de Calibração | 800 × 480 pixels | 7,5–14 µm | xxx | -40°C a 2.000°C | xxx | 2024-03-11 | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | Reitoria | 310904.37 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | TC.019
EQP.TC.020 | Drone | Dji MATRICE 30T | Dji | Em operação | - | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | n/a | n/a | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Rafael Ferreira | - | xxx | 74564.3 | Arquivado | n/a | Arquivado | Arquivado | Não possui
Termometria (EQP.TERM.xxx)
Link do servidor | Equipamento | Modelo | Marca | Status | Incerteza do equipamento | Faixa de temperatura | Data da última calibração | Próxima calibração | Requisitos de energia | Manual de uso e operação de equipamento (POP) | Local de armazenamento | Responsável pelo armazenamento | Número de patrimônio | Projeto vinculado | Valor do Equipamento | Informações e Histórico de Equipamento (FO-10) | Certificado de calibração | Manuais | Nota fiscal e fotos | Processo de compra
EQP.TERM.001 | bar: n/a
EQP.TERM.002
EQP.TERM.003
EQP.TERM.004
EQP.TERM.005
EQP.TERM.006
EQP.TERM.007
EQP.TERM.008
EQP.TERM.009 | Forno horizontal de alta temperatura | 9118A | Fluke | Em operação | EQP.TERM.009_Certificado de Calibração | 300°C a 1200°C | 2022-12-08 | xxx | 230 V, 50/60 Hz, 20 A | Sim (REVISAR) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 78179.63 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.010 | Forno padrão de temperatura metrológico tipo B | 9170 | Fluke | Em operação | EQP.TERM.010_Certificado de Calibração | -45°C a 140°C | 2023-07-21 | xxx | 115 V ou 230 V, 50/60 Hz, 550W | Sim (REVISAR) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | 36878.9 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | EQP.TERM.010
EQP.TERM.011 | Forno padrão de temperatura metrológico tipo B | 9172 | Fluke | Em operação | EQP.TERM.011_Certificado de Calibração | 35°C a 425°C | 2023-01-28 | xxx | 115 V ou 230 V, 50/60 Hz, 1025W | Sim (REVISAR) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 30798.9 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.012 | Scanner de temperatura de alta precisão + Multiplexador | 1586A | Fluke | Em operação | EQP.TERM.012_Certificado de Calibração | 0°C a 50°C | 28/01/2023 + 31/01/2023 + 28/01/2023 | xxx | 100 V, 47 Hz, 24W | Sim (REVISAR) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | 33961.65 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | EQP.TERM.012
EQP.TERM.013 | Célula TPW Ponto triplo | 590ID-G | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.013_Certificado de Calibração | - | 2022-11-14 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00550-21 | 30576.99 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.014 | Suporte para fixação da célula de TPW | 2067-D | Fluke | Em instalação | - | - | - | - | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00550-21 | 3772.09 | Arquivado | Não possui | Não possui | Arquivado | Vide EQP.TERM.013
EQP.TERM.015 | Dewar banho de gelo para célula TPW | 2028 | Fluke | Em instalação | - | - | - | - | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00550-21 | 16985.53 | Arquivado | Não possui | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TERM.013
EQP.TERM.016 | Termômetro de platina SPRT | SPRT-5681 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.016_Certificado de Calibração | -200°C a 1070°C (ITS-90) | 2023-09-12 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 75522.99 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.017 | Sistema de aquisição Chub E-4 Thermometer Readout | 1529 | Fluke | Em operação | ± 0,025°C | - | 2023-08-30 | xxx | 100 a 240 V, 50-60 Hz, 0,4 A | EQP.TERM.017_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | Vide EQP.TERM.016 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TERM.016
EQP.TERM.018 | PT100-150/250 | Ecil 3450/24 | Ecil | Em operação | EQP.TERM.018_Certificado de Calibração | -45°C a 140°C | 2024-04-16 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 2300 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.019 | PT100-420/320 | Ecil 3451/24 | Ecil | Em operação | EQP.TERM.019_Certificado de Calibração | 00°C a 425°C | 2024-04-16 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 2170 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TERM.018
EQP.TERM.020 | Banho de óleo termostático compacto | 7341 | Fluke | Em operação | EQP.TERM.020_Certificado de calibração | -45°C a 150°C | 2024-05-02 | xxx | 115V, 60 Hz, 16 A ou 230 V, 50 Hz, 8 A | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 80426.14 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM 021 | Megômetro | 1507 | Fluke | Em operação | EQP.TERM.021_Certificado de Calibração | - | 2025-01-20 | xxx | 0,1V a 600V, 200mA, 0,01Ω a 20,00kΩ | Em andamento (Alice??) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 6899 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.022 | Micro-k 70 | 864a | Isotech | Em instalação | ± 0,15 µΩ/Ω | - | 2025-04-24 | xxx | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 | 332810.09 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.023 | Multímetro | 289C | Fluke | Em operação | EQP.TERM.023_Certificado de calibração | - | 2025-11-24 | xxx | xxx | Em andamento (Alice??) | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00550-21 | 11570 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.TERM.024 | Forno Sistema de Manutenção da Célula de Gálio | 9230 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.024_Certificado de calibração | 15°C a 35°C | 2025-11-24 | xxx | 115V, 60Hz, 1,0A ou 230V, 50Hz, 0,65A, 175W | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 | 111655.59 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | EQP.TERM.024
EQP.TERM.025 | Célula de ponto fixo do Gálio | 5943 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.025_Certificado de calibração | T designada: 29,7646°C | 2025-05-26 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 |  | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Vide EQP.TERM.024
EQP.TERM.026 | Célula de ponto fixo do Mercúrio | 5900E | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.026_Certificado de calibração | T designada: -38,8344°C | 2024-10-24 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 | 100362.09 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | EQP.TERM.026
EQP.TERM.027 | Célula de ponto fixo do Alumínio | 5907 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.027_Certificado de calibração | T designada: 660,323 °C | 2025-09-25 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 | 109931.53 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.TERM.028 | Célula de ponto fixo do Indio | 5904 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.028_Certificado de calibração | T designada: 156,5985 °C | 2025-10-23 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 | 286798.75 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.TERM.029 | Forno metrológico | 9114-256 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.029_Certificado de calibração | 100°C a 680°C | 2024-11-14 | xxx | 230 V, 50/60 Hz, 2200 W | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | RED-00201-23 |  | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui | EQP.TERM.029
EQP.TERM.030 | Célula do Ponto Fixo do Estanho (Latão) | 5905 | Fluke | Em instalação | -: EQP.TERM.030_Certificado de calibração; xxx: T designada: 231,928 °C | RED-00201-23 | 110248.92
EQP.TERM.031 | Célula do Ponto Fixo do Zinco | 5906 | Fluke | Em instalação | EQP.TERM.031_Certificado de calibração | T designada: 419,527 °C | 2025-10-31 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto |  | RED-00201-23 | 98574.21 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
Energia (EQP.ENG.xxx)
Link do servidor | Equipamento | Modelo | Marca | Status | Incerteza do equipamento | Faixa de temperatura | Data da última calibração | Próxima calibração | Requisitos de energia | Manual de uso e operação de equipamento (POP) | Local de armazenamento | Responsável pelo armazenamento | Número de patrimônio | Projeto vinculado | Valor do Equipamento | Informações e Histórico de Equipamento (FO-10) | Certificado de calibração | Manuais | Nota fiscal e fotos | Processo de compra
EQP.ENG.001 | Medidor digital de baixa resistência | ITMICROHM-10 A | bar: -; xxx
EQP.ENG.002 | Traçador de curvas | bar: -; xxx
Add os equipamentos da estação solarimétrica | bar: -; xxx
Infraestrutura (EQP.INFRA.xxx)
Link do servidor | Equipamento | Modelo | Marca | Status | Data da última calibração | Próxima calibração | Requisitos de energia | Manual de uso e operação de equipamento (POP) | Local de armazenamento | Responsável pelo armazenamento | Número de patrimônio | Projeto vinculado | Valor do Equipamento | Informações e Histórico de Equipamento (FO-10) | Certificado de calibração | Manuais | Nota fiscal e fotos | Processo de compra
EQP.INFRA.001 | Tripé profissional | WF663 | Optisom | Obsoleto | - | - | - | n/a | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01248001-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | Parcial | n/a
EQP.INFRA.002 | Monitor LG preto | C17LC/0 | LG | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01045867-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.003 | CPU Dell preto | Optiplex 980 | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001151019-6 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.004 | CPU LG preto | TAC | LG | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01045865-4 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.005 | CPU Dell preto | Vostro | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001187916-5 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.006 | CPU Dell preto | Vostro | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001187914-9 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.007 | Impressora HP branca | HP Laset Jet 1018 | Hp | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01071513-4 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.008 | Monitor AOC bege | 5En | AOC | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 2003107077 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.009 | Câmera Geovision Prata | GV-BL1300 | GeoVision | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001191068-2 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.010 | Câmera Geovision Prata | GV-BL1300 | GeoVision | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001191069-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.011 | DVD Samsung preto | HT-C550/553 | Samsung | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01133009-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.012 | Câmera Network branca | HY3362-FP | Network | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001214370-7 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.013 | Câmera Network branca | HY3362-FP | Network | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001214371-5 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.014 | CPU Hp preto | Hp Compaq | Hp | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001147222-7 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.015 | Fonte de computador preto | New Station | New Station | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001147828-4 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.016 | Bateria | LFX18A1-BS12 | Shorai | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.017 | Monitor AOC preto | e970Swnl | AOC | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.018 | Monitor AOC preto | e970Swnl | AOC | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.019 | Monitor AOC preto | e970Swnl | AOC | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.020 | Monitor LG preto | FLATRON L1755S | LG | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.021 | CPU Dell preto | OPTIPLEX 7010 | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001205840-8 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.022 | Teclado preto | n/a | n/a | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.023 | Teclado preto | n/a | n/a | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.024 | Teclado Mymax preto | n/a | Mymax | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.025 | Teclado Dell preto | n/a | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.026 | Monitor Dell preto | E1910c | Dell | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.027 | Mouse Mymax preto | n/a | Mymax | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.028 | Câmera Digital Kodak prata | AF 3X Opticai Aspher.c Lens | Kodak | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 1070880-4 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.029 | Câmera Digital Sansung prata | ES65 | Sansung | Obsoleto | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001151017-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.030 | Telefone Elgin preto | TCF-3000 | Elgin | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.031 | Monitor Dell preto | P2213t | Dell | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001205837-8 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.032 | CPU Positivo preto | Positivo Master | POSITIVO | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001284626-1 | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.033 | Teclado Dell Preto | KB212-B | Dell | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.034 | Mouse Multilaser prata | n/a | Multilaser | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.035 | Roteador Wi-fi Cisco preto | Linksys E900 | Cisco | Em operação | - | - | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.036 | Capas dos tripés | n/a | n/a | Em operação | - | - | - | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.037 | Tripé Bower preto + azul | n/a | n/a | Em operação | - | - | - | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.038 | Suporte de camera Manfrotto | XPRO 3 way head | Manfrotto | Em operação | - | - | - | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
EQP.INFRA.039 | TV 50" Samsung | 2 unidades | Samsung | Em operação | - | - | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00660-19 | 5500 | Arquivado | n/a | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.INFRA.040 | Nobreak Engetron Double Way Monofásico 6KVA | DWMM6 | Engetron | Em operação | - | - | xxx | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 21311.97 | Arquivado | n/a | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.INFRA.041 | Transmissor de pressão com saída em unidade elétrica | PSI.010.5A.14BF | Zurich | Em operação | 2023-03-29 | xxx | - | Não | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-00550-21 |  | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Não possui
EQP.INFRA.042 | NAS (Servidor) | Synology DS1821 - 64TB, e Synology DS1522+ - 60TB | Synology | Em operação | - | - | xxx | EQP.INFRA.042_POP | CEMTEC (sala: 1906) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 47898 | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.INFRA.043 | Apple MacBook PRO | M5 16 | APPLE | Em operação | - | - | xxx | n/a | Sala do Prof. Matheus Porto | Prof. Matheus Pereira Porto | - | APQ-01263-22 | 14670 | Arquivado | n/a | Arquivado | Arquivado | Arquivado
EQP.INFRA.044 | Add os tripés do CEMTEC |  |  |  | xxx: xxx; xxx: Não
Link do servidor | Equipamento | Modelo | Marca | Status | Data da última calibração | Próxima calibração | Requisitos de energia | Manual de uso e operação de equipamento (POP) | Local de armazenamento | Responsável pelo armazenamento | Número de patrimônio | Projeto vinculado | Valor do Equipamento | Informações e Histórico de Equipamento (FO-10) | Certificado de calibração | Manuais | Nota fiscal e fotos | Processo de compra
| Termo-higrômetro com Datalogger | HT-4000 | ICEL | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termo-Anemômetro Digital | TAFR-180 | Instrutherm | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001151023-4 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termo-Anemômetro Digital | 207/220 | Aromed | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | A200061905 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Varivolt | Voltage Regulator | ifest | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 001199487-8 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termocâmera | Flir P-Series | Flir | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termômetro digital tipo K | PM-1050 | PoliMed | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | A200354879 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Anemômetro com luxímetro e termo-higrômetro | WM-1850 | ICEL | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | 01190883-1 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Medidor de Ultra-violeta | UV-400 | ICEL | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Multimetro e Datalogger | EX540 | EXTECH | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termômetro digital Salvterm 700 K | Raynger ST6 | Raytek | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | A200350903 | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Humidade, temperatura, fluxo de ar e luz | 45170 | EXTECH | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termômetro Digital | MT-306 | Iminipa | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Amperimétro | EX840 | EXTECH | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Termo anemômetro digital | MDA-II | Iminipa | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Medidor de distâncias ultrasônico | 520 | Skil | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui
| Amperimetro e Voltimetro | CA-1000 | Iminipa | Obsoleto | xxx | xxx | xxx | n/a | LabTerm (sala: 2933) | Prof. Matheus Pereira Porto | - | - | - | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui

## Lista de equipamentos para o si
Lista de equipamentos para site
NÃO ALTERAR O NOME DESTA PLANILHA
1 | Termo-higrômetro testo 622
2 | Medidor de temperatura/humidade Fluke 971
3 | Termo-higrômetro testo 440
4 | Corpo negro SR-800N
5 | Corpo negro SR-800N-HT
6 | Corpo negro SR-2-33
7 | Termografia Ativa: Flash
8 | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
9 | Termografia Ativa: Vibracional
10 | Termografia Ativa: Laser
11 | Termografia Ativa: H e H
12 | Sonda de CoO2 testo 440
13 | Compressor de ar isento de óleo
14 | Amostra de difusividade: Alumina
15 | Amostra de difusividade: Electrolytic Iron
16 | Amostra de difusividade: Molybdenum
17 | Amostra de difusividade: OFHC_Cobre
18 | Amostra de difusividade: Stainless Steel
19 | Amostra de difusividade: Thermographite
20 | Amostra de difusividade: Vespel SP-1
21 | Termocâmera Flir A315
22 | Termocâmera Flir sc660
23 | Termocâmera Flir x6801sc
24 | Lente microscópica 5x para x6801sc
25 | Filtros para x6801sc
26 | Termocâmera Flir T1020
27 | Drone Dji MATRICE 30T
28 | Forno Fluke 9118A
29 | Forno Fluke 9170
30 | Forno Fluke 9172
31 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
32 | Célula de Ponto triplo da Água
33 | Termômetro de platina SPRT
34 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
35 | PT100-150/250
36 | PT100-420/320
37 | Banho de óleo Fluke 7341
38 | Megômetro Fluke 1507
39 | Micro-k 70
40 | Multímetro Fluke 289C
41 | Forno Fluke 9230
42 | Célula de ponto fixo do Gálio
43 | Célula de ponto fixo do Mercúrio
44 | Célula de ponto fixo do Alumínio
45 | Célula de ponto fixo do Indio
46 | Forno Fluke 9114
47 | Célula do Ponto Fixo do Estanho (Latão)
48 | Célula do Ponto Fixo do Zinco
49 | Traçador de curvas

## Mapa de equipamentos
| Lista mestra de Equipamentos | LM-03 | Rev.00 | PÁGINA 1/1
MAPA DE EQUIPAMENTOS
Código de identificação | Equipamento

## Banco de dados
Arquivado
Não possui
n/a
Parcial