## Controle de uso de equipamentos
| PROCEDIMENTO DE GESTÃO | [9 empty] | Rev.00 | PÁGINA 1/1
Controle de uso de equipamentos
Nome |  | Data | Horário inicial | Horário final | Horas de uso | Finalidade de uso | Local de uso | Beneficiário do uso | Equipamentos utilizados
Vitor (D.) |  | 2024-01-07 | 11:00 | 15:00 |  | Pesquisa: tese de doutorado | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Corpo negro SR-800N
Flávia (M.) |  | 2024-01-08 | 8:00 | 17:00 |  | Pesquisa: dissertação de mestrado | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Flávia (M.) |  | 2024-01-09 | 8:00 | 17:00 |  | Pesquisa: dissertação de mestrado | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Flávia (M.) |  | 2024-01-10 | 8:00 | 17:00 |  | Pesquisa: dissertação de mestrado | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Flávia (M.) |  | 2024-01-11 | 8:00 | 17:00 |  | Pesquisa: dissertação de mestrado | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Flávia (M.) |  | 2024-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | Pesquisa: dissertação de mestrado | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Vitor (D.); Yasmin (IC) e Nathan (IC) |  | 2024-01-24 | 15:30 | 17:30 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N-HT
Gabriel (IC) |  | 2024-01-31 | 13:00 | 16:00 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Gabriel (IC) |  | 2024-02-05 | 13:00 | 16:00 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Vitor (D.); Yasmin (IC) e Nathan (IC) |  | 2024-02-05 | 10:00 | 18:00 |  | Calibração da câmera x6801sc | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N-HT
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-06 | 12:00 | 15:30 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9172
Vitor (D.); Yasmin (IC) e Nathan (IC) |  | 2024-02-06 | 10:00 | 17:00 |  | Calibração da câmera x6801sc | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N-HT
Vitor (D.); Yasmin (IC) e Nathan (IC) |  | 2024-02-07 | 11:00 | 15:00 |  | Calibração da câmera x6801sc | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N-HT
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-12 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
João (PIC-Jr) |  | 2024-02-12 | 13:00 | 16:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.); Ariel e Pietra (IC-Física) |  | 2024-02-14 | 14:00 | 15:30 |  | Ensaios termográficos para Competição Nacional de Física | CEMTEC (sala 1906) | Física - UFMG, Prof. Ubirajara | Termocâmera Flir sc660
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-15 | 10:00 | 16:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Gabriel (IC) |  | 2024-02-16 | 10:30 | 16:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Forno Fluke 9172
Gabriel (IC) |  | 2024-02-19 | 10:00 | 15:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-20 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9118A
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-21 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9118A
Gabriel (IC) |  | 2024-02-26 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9118A
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-27 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-02-28 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Nathan (IC) e Ingrid (Pós-doc) |  | 2024-02-29 | 8:00 | 13:00 |  | Treinamento: realizado pela Automation Technology. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Gabriel (IC) |  | 2024-03-04 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-03-05 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) |  | 2024-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Nathan (IC) |  | 2024-03-11 | 13:00 | 17:00 |  | Treinamento interno do Kit de Termografia Ativa. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Vitor (D.); Nathan (IC); Profª. Denise Camarano (CDTN) |  | 2024-03-13 | 10:00 | 13:00 |  | Atendimento: análise de amostras de aerogel | CEMTEC (sala 1906) | CDTN | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir sc660 | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Exposição do CEMTEC |  | 2024-03-13 | 14:00 | 16:00 |  | Apresentação do CEMTEC para professores externos. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Exposição do CEMTEC |  | 2024-03-15 | 14:00 | 16:00 |  | Apresentação do CEMTEC para professores externos. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
João (PIC-Jr) |  | 2024-03-15 | 15:00 | 18:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Corpo negro SR-800N
João (PIC-Jr) |  | 2024-03-18 | 13:00 | 16:00 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Corpo negro SR-800N
Izabella (Pós-doc) e Pietra (IC Física) |  | 2024-03-20 | 13:00 | 15:30 |  | Atendimento: ensaios termográficos para Competição Nacional de Física | CEMTEC (sala 1906) | Física, Prof. Ubirajara | Termocâmera Flir sc660
Vitor (D.), Jucélia (IC), Prof. Matheus Porto, Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-03-20 | 14:00 | 16:00 |  | Atendimento: ensaios termográficos no laboratório do Prof. Abrão. | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir x6801sc
Nathan (IC) |  | 2024-03-20 | 19:00 | 21:00 |  | Escrita das instruções de trabalho da Termografia Ativa. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Vitor (D.) |  | 2024-04-25 | 10:00 | 18:00 |  | - | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-04-26 | 11:00 | 16:00 |  | - | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-04-29 | 11:00 | 17:00 |  | - | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-05-02 | 16:00 | 18:00 |  | - | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Izabella (pós-doc) e Ramon (IC Engenharia) |  | 2024-05-02 | 15:00 | 16:00 |  | Atendimento: ensaios termográficos para análise da evaporação de água em biscoito | LabTerm (sala 2933) | - | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) |  | 2024-05-06 | 13:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Lucas (IC) |  | 2024-05-07 | 14:30 | 15:40 |  | Projeto Oásis | Tesla | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC), Ingrid (Pós-doc), Izabella (pós-doc) |  | 2024-05-07 | 15:00 | 16:30 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-05-07 | 13:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
João (PIC-Jr) |  | 2024-05-07 | 17:00 | 17:30 |  | Confecção de POP's | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Corpo negro SR-800N-HT
Luan (IC) |  | 2024-05-08 | 10:00 | 13:30 |  | Projeto Oásis | Tesla | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Gabriel (IC) e Vinicius (PIC-Jr) |  | 2024-05-08 | 14:00 | 16:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) |  | 2024-05-13 | 14:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Lucas (IC) e Luan (IC) |  | 2024-05-14 | 15:00 | 16:30 |  | Projeto Oásis: estudo com a estudante Thaynara (Engenharia Elétrica), Prof. Luiz | CEMTEC (sala 1906) | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC), Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-05-14 | 15:00 | 16:30 |  | Termografia Ativa em Módulos Fotovoltaícos | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Gabriel (IC) |  | 2024-05-14 | 14:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Vitor (D.) |  | 2024-05-15 | 11:00 | 14:30 |  | - | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Gabriel (IC) |  | 2024-05-15 | 13:30 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Lucas (D.) |  | 2024-05-16 | 9:50 | 12:20 |  | Aula prática | Sala de aula | CEMTEC | Traçador de curvas
Prof. Matheus Porto |  | 2024-05-16 | 9:50 | 12:20 |  | Aula prática | Sala de aula | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-05-16 | 13:50 | 16:00 |  | Projeto Oásis | Tesla | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC) & Ingrid (Pós-doc) |  | 2024-05-17 | 10:40 | 15:00 |  | Ensaio de Termografia Ativa | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Lucas (IC) |  | 2024-05-21 | 13:00 | 14:00 |  | Projeto Oásis | Tesla | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC) & Prof. Matheus Porto |  | 2024-05-21 | 13:00 | 13:30 |  | Manutenção da câmera termográfica | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc
Vitor (D.) |  | 2024-05-22 | 13:00 | 16:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-05-27 | 11:00 | 16:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-05-28 | 11:00 | 16:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-05-29 | 10:00 | 12:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) e Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-05-29 | 13:00 | 16:00 |  | Atendimento para o Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | - | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (D.) |  | 2024-06-03 | 14:50 | 16:30 |  | Aula prática | Sala de aula | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Vitor (D.) |  | 2024-06-03 | 17:00 | 20:30 |  | Aula prática | Sala de aula | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Vitor (D.) |  | 2024-06-04 | 12:00 | 13:30 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-06-05 | 12:00 | 14:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-06-10 | 14:50 | 16:30 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (D.) |  | 2024-06-10 | 7:00 | 20:40 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termo-higrômetro testo 440
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-06-10 | 14:30 | 16:00 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC) |  | 2024-06-11 | 15:30 | 16:30 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir x6801sc
Nathan (IC) |  | 2024-06-12 | 14:00 | 16:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir x6801sc
Nathan (IC) |  | 2024-06-13 | 15:30 | 16:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir x6801sc
Luan (IC) |  | 2024-06-14 | 13:30 | 15:00 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC) |  | 2024-06-17 | 15:00 | 16:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir x6801sc
Luan (IC) |  | 2024-06-18 | 9:30 | 13:00 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Lucas (IC) |  | 2024-06-18 | 13:00 | 14:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-06-18 | 15:20 | 16:20 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Prof. Matheus Porto |  | 2024-06-18 | 9:30 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC); Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-20 | 9:30 | 12:30 |  | Termografia Ativa em Módulos Fotovoltaícos | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Traçador de curvas
Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-21 | 9:30 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Traçador de curvas
Lucas (IC) |  | 2024-06-24 | 14:30 | 15:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-25 | 10:00 | 15:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Nathan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-28 | 10:00 | 12:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir x6801sc
Nathan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC) & João (PIC-Jr) |  | 2024-06-28 | 14:20 | 15:00 |  | Atendimento: Amostra de metal - Ricardo (pós-doc do Prof. Alexandre Abrão) | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir x6801sc
Manuela (PIC-Jr) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-06-28 | 13:00 | 18:00 |  | Pesquisa (projeto da estudante Manuela) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) |  | 2024-07-01 | 14:00 | 15:30 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Luan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-07-02 | 10:00 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Nathan (IC) |  | 2024-07-02 | 10:30 | 11:30 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termocâmera Flir T1020 | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Gabriel (IC) & Nathan (IC) |  | 2024-07-03 | 13:30 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-07-04 | 9:30 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Izabella (pós-doc) & Alice (IC) |  | 2024-07-04 | 9:30 | 12:30 |  | Pesquisa (projeto da estudante Alice) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Izabella (pós-doc) |  | 2024-07-04 | 14:00 | 16:15 |  | Projeto Oásis | Oásis CAD 3 | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) |  | 2024-07-04 | 13:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
João Henrique (PIC-Jr) |  | 2024-07-05 | 15:00 | 17:00 |  | Confecção do POP. | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termo-higrômetro testo 440
Gabriel (IC) |  | 2024-07-08 | 13:00 | 17:30 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gabriel (IC) |  | 2024-07-09 | 14:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Nathan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2024-07-10 | 13:30 | 15:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC & Prof. Maria Teresa | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Vitor (doutorado) & Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-07-11 | 15:00 | 18:00 |  | Atendimento para o Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | - | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) & Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-07-22 | 14:00 | 17:00 |  | Atendimento para o Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | - | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) & Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-07-23 | 14:00 | 18:00 |  | Atendimento para o Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | - | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Nathan (IC); Izabella (pós-doc); Lucas (doutorado); Lucas (IC); Luan (IC) & Alice (IC) |  | 2024-07-25 | 10:00 | 12:00 |  | Termografia Ativa em Módulos Fotovoltaícos | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC); Izabella (pós-doc); Lucas (doutorado); Lucas (IC) & Luan (IC) |  | 2024-07-25 | 14:00 | 16:00 |  | Termografia Ativa em Módulos Fotovoltaícos | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-07-29 | 11:00 | 12:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc
Vitor (doutorado) & Prof. Alexandre Abrão |  | 2024-07-29 | 14:00 | 18:00 |  | Atendimento para o Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | - | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-07-31 | 16:00 | 16:50 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc
Vitor (D.) |  | 2024-08-05 | 11:00 | 13:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (D.) |  | 2024-08-07 | 12:00 | 17:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Filtros para x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Gabriel (IC) |  | 2024-08-07 | 15:00 | 16:30 |  | Calibração de termopar (escrita do manual) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Vitor (D.) |  | 2024-08-30 | 11:40 | 14:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Vitor (D.) |  | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc
Vitor (D.) & Alice (IC) |  | 2024-09-04 | 14:00 | 17:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) & Manuela (PIC-Jr) |  | 2024-09-05 | 14:00 | 15:00 |  | Pesquisa (projeto da estudante Alice) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-2-33
Vitor (doutorado) |  | 2024-09-06 | 14:00 | 15:30 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-09-09 | 16:00 | 18:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-09-10 | 11:00 | 18:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-09-12 | 14:00 | 18:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440
Prof. Rafael Ferreira |  | 2024-09-26 | 13:00 | 14:00 |  | Medição de emissividade em equipamentos de sistema de refrigeração. | GREA (Sala 1400 - Bloco 1) | GREA | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) & Manuela (PIC-Jr) |  | 2024-09-27 | 11:30 | 13:00 |  | Ensaios para a FO-54.020 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2024-09-30 | 16:00 | 18:00 |  | Artigo: parte experimental | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Izabella (pós-doc) |  | 2024-10-01 | 11:00 | 13:00 |  | Envio de termogramas para o Google drive do CEMTEC | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-10-01 | 14:00 | 14:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-10-02 | 14:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Izabella (pós-doc); Manuela (PIC-Jr) & Vitor (doutorado) |  | 2024-10-03 | 14:00 | 14:00 |  | Ensaios para a FO-54.020 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) & Izabella (Pós-doc) |  | 2024-10-04 | 14:00 | 15:00 |  | Treinamento com a Fluke (FO-54.012) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Banho de óleo Fluke 7341
Gabriel (IC) & Gilvan (mestrado) |  | 2024-10-14 | 14:40 | 18:00 |  | Inspeção dos equipamentos (FO-54.012) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Banho de óleo Fluke 7341
Lucas (IC); Alice (IC) & Luan (IC) |  | 2024-10-15 | 13:10 | 15:45 |  | Teste do modelo matemático para termografia | Terraço da Engenharia (Tesla) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-10-17 | 11:00 | 16:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-10-18 | 15:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-10-23 | 14:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-10-25 | 11:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-10-29 | 14:00 | 17:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Nathan (IC) |  | 2024-10-29 | 14:00 | 14:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda da Profª. Maria Tereza) | LabTerm (sala 2933) | Profª. Maria Tereza Paulino Aguilar | Termocâmera Flir x6801sc
Gilvan (mestrado) |  | 2024-10-30 | 10:50 | 13:30 |  | Teste do Termopar (FO-54.012) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Banho de óleo Fluke 7341
Gilvan (mestrado) |  | 2024-10-31 | 11:40 | 18:00 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-10-31 | 14:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Gilvan (mestrado) |  | 2024-11-01 | 9:00 | 16:00 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Gilvan (mestrado) |  | 2024-11-04 | 9:30 | 18:00 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Banho de óleo Fluke 7341 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Izabella (Pós-doc), Nathan (IC), Lucas (IC) & Prof. Matheus Porto |  | 2024-11-05 | 9:00 | 12:00 |  | Treinamento: Bancada do laser da termografia ativa (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser
Izabella (pós-doc) & Nathan (IC) |  | 2024-11-08 | 10:00 | 13:00 |  | Treinamento interno (TA - Lâmpada halogena) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Prof. Matheus Porto |  | 2024-11-08 | 13:00 | 17:00 |  | Atendimento: Isoform | Unidade da Isoform | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Felipe (mestrado) & Lucas (IC) |  | 2024-11-11 | 9:30 | 11:30 |  | Treinamento interno e execução de ensaios (FO-54.014) | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Izabella (pós-doc) & Vitor (doutorado) |  | 2024-11-11 | 10:00 | 11:15 |  | Apresentação do CEMTEC: Denise Camarano e Tharcila (mestranda) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e CDTN | Termocâmera Flir x6801sc
Izabella (pós-doc) & Lucas (IC) |  | 2024-11-11 | 13:30 | 14:30 |  | Treinamento interno e obtenção dos termogramas | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC) |  | 2024-11-12 | 10:30 | 12:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda da Profª. Maria Tereza) | LabTerm (sala 2933) | Profª. Maria Tereza Paulino Aguilar | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Izabella (pós-doc); Nathan (IC); Lucas (IC) & Prof. Matheus |  | 2024-11-14 | 11:30 | 13:00 |  | Treinamento interno (TA - Software Solar Check) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Prof. Matheus Porto |  | 2024-11-18 | 17:00 | 17:00 |  | Atendimento | Unidade do atendimento | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Nathan (IC) |  | 2024-11-18 | 19:00 | 20:00 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda da Profª. Maria Tereza) | CEMTEC (sala 1906) | Profª. Maria Tereza Paulino Aguilar | Termocâmera Flir x6801sc
Nathan (IC) |  | 2024-11-18 | 20:00 | 22:00 |  | Atendimento: Amostra de metal - Ricardo (pós-doc do Prof. Alexandre Abrão) | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Bárbara (doutorado) & Vitor (doutorado) |  | 2024-11-18 | 11:00 | 17:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termo-higrômetro testo 440
Nathan (IC) |  | 2024-11-19 | 20:00 | 21:00 |  | Atendimento: Amostra de metal - Ricardo (pós-doc do Prof. Alexandre Abrão) | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC) |  | 2024-11-19 | 21:00 | 21:30 |  | Atendimento: Amostra de policarbonato - Isabela Rose (doutoranda da Profª. Maria Tereza) | CEMTEC (sala 1906) | Profª. Maria Tereza Paulino Aguilar | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2024-11-26 | 14:00 | 15:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC), Izabella (pós-doc), Prof. Matheus & Lucas (IC) |  | 2024-11-28 | 11:30 | 12:30 |  | Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Gabriel (IC) |  | 2024-11-28 | 15:30 | 16:30 |  | Calibração de termopar (escrita do manual PO-03) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Nathan (IC), Izabella (pós-doc) & Lucas (IC) |  | 2024-11-29 | 9:30 | 11:30 |  | Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Nathan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-12-02 | 15:00 | 16:30 |  | Atendimento: Amostra de cimento - Rafael (doutorando do Prof. Rodrigo) | CEMTEC (sala 1906) | Prof. Rodrigo, Engenharia Civil | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser
Gabriel (IC) |  | 2024-12-02 | 15:00 | 17:00 |  | Calibração de termopar (confecção da PO-03) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Vitor (doutorado) & Alice (IC) |  | 2024-12-03 | 14:00 | 17:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | Laboratório da usinagem | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-12-05 | 15:00 | 18:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | Laboratório da usinagem | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-12-06 | 14:00 | 16:30 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | Laboratório da usinagem | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Nathan (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-12-06 | 17:00 | 18:30 |  | Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Vitor (doutorado) |  | 2024-12-10 | 14:00 | 17:00 |  | Atendimento: doutorando Fernando do Prof. Alexandre Abrão | Laboratório da usinagem | Prof. Alexandre Abrão | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Vitor (doutorado) |  | 2024-12-16 | 14:00 | 21:00 |  | Aula prática | Sala de aula | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Nathan (IC), Izabella (pós-doc) & Lucas (IC) |  | 2024-12-17 | 11:30 | 13:50 |  | Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Nathan (IC), Alice (IC) & Lucas (IC) |  | 2024-12-18 | 14:00 | 16:00 |  | Testes após Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Vitor (doutorado) |  | 2025-01-13 | 14:55 | 20:40 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-01-14 | 14:00 | 15:00 |  | Backup dos termogramas da T1020 | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) |  | 2025-01-14 | 15:30 | 16:30 |  | Teste: PT-100 do Corpo Negro | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Nathan (IC), Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-01-28 | 12:00 | 13:00 |  | Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Lucas (IC), Gabriel (IC), Luan (IC) & Alice (IC) |  | 2025-02-12 | 13:00 | 14:50 |  | Ensaio na Usina Tesla | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Vitor (doutorado) |  | 2025-02-18 | 12:00 | 18:00 |  | Testes com a câmera x6801sc | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) |  | 2025-02-18 | 14:00 | 16:00 |  | Testes Osciloscópio para o Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Nathan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-02-20 | 14:00 | 16:00 |  | Testes Osciloscópio para o Treinamento: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Prof. Rafael Ferreira |  | 2025-03-10 | 14:30 | 16:30 |  | Atendimento: Prof. Paulo Trevizoli | Laboratório do Prof. Paulo Trevizoli | Prof. Paulo Trevizoli | Termocâmera Flir T1020
Nathan (IC) & Gabriel (IC) |  | 2025-03-12 | 11:30 | 13:00 |  | Treinamento : Câmera termográfica | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc
Vitor (doutorado) |  | 2025-03-14 | 12:00 | 14:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) & Gabriel (IC) |  | 2025-03-18 | 14:00 | 16:30 |  | Testes: Solar Check (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Lucas (IC), Gabriel (IC), Luan (IC), Alice (IC) & Rafael (IC) |  | 2025-03-28 | 11:00 | 13:00 |  | Ensaio na Usina Tesla | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Vitor (doutorado) |  | 2025-03-31 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Vitor (doutorado) |  | 2025-03-31 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Prof. Matheus Porto |  | 2025-04-01 | 9:00 | 12:00 |  | Aula de "Energia renováveis" | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc
Vitor (doutorado) |  | 2025-04-07 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-04-07 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-04-14 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-04-14 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Prof. Matheus Porto, Alice (IC), Lucas (IC), Patrick (Mestrado) & Nathan (IC) |  | 2025-04-22 | 10:00 | 12:00 |  | Aula de "Radiação" | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-05 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-05 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Luan (IC), Alice (IC), Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-07 | 9:40 | 13:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Luan (IC), Alice (IC), Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-08 | 9:30 | 13:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Prof. Matheus Porto, Alice (IC), Lucas (IC), Luan (IC) & Gabriel (IC) |  | 2025-05-09 | 11:00 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2025-05-12 | 9:30 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-12 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-12 | 17:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC), Alice (IC), Lucas (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-13 | 9:00 | 13:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Alice (IC), Gabirel (IC) Nathan (IC), Rafael (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-15 | 10:00 | 11:30 |  | Treinamento: Vibracional (Automotation Technology) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Prof. Rafael & Patrick (Mestrado) |  | 2025-05-15 | 14:00 | 16:30 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-19 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-05-19 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC), Alice (IC) & Lucas (IC) |  | 2025-05-20 | 9:00 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Luan (IC) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-22 | 10:00 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Vitor (Doutorado) & Patrick (Mestrado) |  | 2025-05-27 | 14:00 | 15:00 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Patrck (Mestrado) & Izabella (pós-doc) |  | 2025-05-30 | 14:00 | 14:30 |  | Pesquisa (dissertação de mestrado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Prof. Rafael e Felipe (Mestrado) |  | 2025-05-30 | 12:00 | 14:00 |  | Artigo Felipe | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2025-06-02 | 9:30 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Vitor (Doutorado) |  | 2025-06-02 | 13:00 | 14:00 |  | Pesquisa (tese de doutorado) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 440 | Corpo negro SR-800N
Prof. Matheus Porto, Alice (IC), Lucas (IC), Nathan (IC) & Patrick (Mestrado) |  | 2025-06-03 | 10:00 | 12:00 |  | Aula de "Radiação" | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-2-33
Vitor (Doutorado) & Lucas (IC) |  | 2025-06-06 | 14:00 | 15:00 |  | Treinamento: Calibração da T1020 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) & Rafael (IC) |  | 2025-06-06 | 15:00 | 17:30 |  | Testes iniciais com a Termografia ativa no Cimento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser
Alice (IC), Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2025-06-09 | 9:30 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Vitor (doutorado) |  | 2025-06-09 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Vitor (doutorado) |  | 2025-06-09 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Forno Fluke 9170
Luan (IC) & Lucas (IC) |  | 2025-06-11 | 9:30 | 11:30 |  | Calibração da T1020 | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Gabriel (IC), João (PIC-Jr) & Nathan (IC) |  | 2025-06-11 | 14:30 | 17:00 |  | Protocolo Vibracional | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Luan (IC) |  | 2025-06-12 | 9:30 | 12:30 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Luan (IC), Júlio (IC Oasis) & Lucas (IC) |  | 2025-06-13 | 14:30 | 15:20 |  | Protocolo Laser | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termografia Ativa: Laser
Vitor (doutorado) |  | 2025-06-16 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (doutorado) |  | 2025-06-16 | 19:00 | 21:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) e Letícia (IC) |  | 2025-06-17 | 15:00 | 17:00 |  | Treinamento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-420/320
Vitor (doutorado) |  | 2025-06-23 | 14:00 | 16:00 |  | Aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula DEMO | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Alice (IC), Prof. Matheus P., Nathan (IC) Patrick (Mestrado) |  | 2025-06-24 | 10:00 | 12:00 |  | Aula Radiação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Felipe (Mestrado) e Lucas B. (IC) |  | 2025-06-25 | 8:30 | 10:20 |  | Artigo Felipe | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC) e Lucas (IC) |  | 2025-06-26 | 9:30 | 12:10 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Traçador de curvas
Luan (IC) e Lucas (IC) |  | 2025-06-27 | 10:00 | 11:30 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 2) | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir sc660
Nathan (IC) |  | 2025-07-01 | 16:20 | 17:20 |  | Amostra PLA (Felipe) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC) |  | 2025-07-02 | 15:00 | 15:30 |  | Amostra PLA (Felipe) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Patrick (Mestrado) |  | 2025-07-02 | 14:30 | 16:10 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Lucas B. (IC); Gabriel (IC); Alice (IC); Izabella (IC); Luan (IC) |  | 2025-07-03 | 10:00 | 12:30 |  | Oásis | Oasis | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Patrick (Mestrado) |  | 2025-07-03 | 14:40 | 16:00 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir sc660 | Corpo negro SR-800N
Gabriel (IC) |  | 2025-07-07 | 14:30 | 17:20 |  | Calibração Termopar | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-420/320
Vitor (Doutorado) e Professora Andréa |  | 2025-07-07 | 8:30 | 12:00 |  | Experimentos Respiração | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termo-higrômetro testo 622 | Corpo negro SR-800N
Vitor (Doutorado) |  | 2025-07-07 | 14:00 | 16:00 |  | Calibração A315 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termo-higrômetro testo 622 | Corpo negro SR-800N
Gabriel (IC) |  | 2025-07-08 | 12:20 | 17:00 |  | Calibração Termopar | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9172 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-420/320
Izabella (Pós-doc), Vitor (Doutorado), Nathan (IC), Gabriel (IC), Larissa, Larissa (Odonto) |  | 2025-07-08 | 14:00 | 16:00 |  | Atendimento Odonto | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Patrick (Mestrado) |  | 2025-07-09 | 14:00 | 17:00 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) |  | 2025-07-10 | 16:00 | 17:00 |  | Atendimento Odonto | CEMTEC (sala 1906) | Larissa Doutoranda_Odonto | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Letycia (IC) e Gabriel (IC) |  | 2025-07-10 | 14:00 | 16:00 |  | Treinamento POP | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Nathan (IC) |  | 2025-07-11 | 14:00 | 16:00 |  | Ensaio Difusividade | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Lucas B. (IC), e Gabriel (IC) |  | 2025-07-14 | 14:30 | 16:50 |  | Calibração Termopar | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | PT100-150/250
Letycia (IC) |  | 2025-07-15 | 10:00 | 11:30 |  | Treinamento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A
Lucas B. (IC) Gabriel (IC) e Izabella (Pós-doc) |  | 2025-07-16 | 11:00 | 13:40 |  | Oásis | Oasis | Oásis e CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | Traçador de curvas
Nathan (IC) e Denise (CDTN) |  | 2025-07-18 | 14:00 | 16:40 |  | Teste Difusividade | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Nathan (IC) e Gabriel (IC) |  | 2025-07-21 | 13:30 | 18:00 |  | Teste de pás (Vibra) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Patrick (Mestrado) |  | 2025-07-22 | 9:30 | 13:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) e Gabriel (IC) |  | 2025-07-22 | 13:30 | 17:00 |  | Teste de pás (Vibra) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Nathan (IC) e Gabriel (IC) |  | 2025-07-23 | 13:30 | 17:00 |  | Teste de pás (Vibra) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Gabriel (IC) |  | 2025-07-24 | 15:00 | 17:30 |  | Teste de pás (Vibra) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Nathan (IC), João (PIC-Jr) & Júlia (PIC-Jr) |  | 2025-09-17 | 14:30 | 15:30 |  | Treinamento: Automotation Technology | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan Funchal (IC); Denise (CDTN) |  | 2025-08-04 | 9:00 | 12:00 |  | Teste de difusividade | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC/ Prof. Denise | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Flash
Patrick (mestrado) |  | 2025-08-11 | 9:30 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Matheus P. Porto |  | 2025-08-11 | 15:15 | 16:30 |  | Aula Labtermica | Sala Demo | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) e Luan (IC) |  | 2025-08-12 | 14:00 | 17:00 |  | Teste peça Abrão | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Alice Lacerda (IC) |  | 2025-08-13 | 11:30 | 13:30 |  | POP Megômetro | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Megômetro Fluke 1507
Patrick (mestrado) |  | 2025-08-14 | 9:30 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Lucas Bossaert (IC); Nathan (IC); Gabriel (IC) |  | 2025-08-14 | 10:40 | 13:00 |  | Artigo Termografia PV | Usina Tesla | Oasis / CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | Traçador de curvas
Gabriel (IC) |  | 2025-08-19 | 13:30 | 17:00 |  | Calibração William | CEMTEC (sala 1906) | Prof. William | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-150/250
Gabriel (IC) |  | 2025-08-20 | 11:00 | 13:00 |  | Calibração William | CEMTEC (sala 1906) | Prof. William | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-150/250
Matheus P. Porto (Prof.), e Izabella (Pós-doc) |  | 2025-08-21 | 10:00 | 13:00 |  | CEU - UFMG | CEU - UFMG | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) |  | 2025-08-21 | 13:30 | 18:00 |  | Calibração William | CEMTEC (sala 1906) | Prof. William | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-150/250
Letícia Nunes (IC) |  | 2025-08-26 | 9:00 | 11:06 |  | Treinamento_Manusear o micro K | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Micro-k 70
Rafael Ferreira (Prof.) |  | 2025-08-27 | 13:00 | 14:00 |  | Mestrado - (Giovanna) | Usina Tesla | Dissertação Giovanna | Termocâmera Flir T1020
Luan P. (IC), Lucas B. (IC) |  | 2025-08-28 | 9:30 | 12:00 |  | Projeto Oásis | Oásis (CAD 3) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Letícia Nunes (IC) |  | 2025-09-04 | 9:00 | 12:00 |  | Treinamento_Manusear o micro K | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Micro-k 70
Nathan Funchal (IC) |  | 2025-09-04 | 19:00 | 20:30 |  | Validação do Software | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N | Termografia Ativa: Flash | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Patrick Rezende (mestrado) |  | 2025-09-11 | 9:00 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Letícia Nunes (IC) |  | 2025-09-11 | 15:00 | 16:00 |  | Uso e aprendizado do Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Letícia Nunes (IC) |  | 2025-09-12 | 9:40 | 11:50 |  | Teste de Calibração | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Lucas P (Doutorado); Lucas B (IC), Alice (IC) |  | 2025-09-15 | 10:26 | 12:10 |  | Curva IV e Termografia | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | Traçador de curvas
Patrick Rezende (mestrado) |  | 2025-09-18 | 10:00 | 12:24 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Vitor (Doutorado) |  | 2025-09-18 | 12:00 | 16:00 |  | Ensaios Radiométricos | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Gabriel (IC) |  | 2025-09-19 | 15:00 | 17:30 |  | Teste pá de turbina | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Patrick Rezende (mestrado) |  | 2025-09-22 | 9:40 | 11:31 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Corpo negro SR-800N
Lucas B (IC); Lucas P. (Doutorado) |  | 2025-09-24 | 13:00 | 15:50 |  | Modelo Termografia | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | Traçador de curvas | Termo-higrômetro testo 440
Rafael Ferreira (Professor) e Fabiano (aluno Prof. Rafael) |  | 2025-09-26 | 14:15 | 19:30 |  | Trabalho de Graduação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Projeto Drone | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N | Drone Dji MATRICE 30T
Luan (IC); Jucélia (mest.); Matheus P. (Prof.); Alessandro (Dout.) |  | 2025-09-29 | 15:00 | 16:30 |  | Aula Lab Termo | Sala Demo | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Luan (IC); Alessandro (Dout.) |  | 2025-09-30 | 12:20 | 14:06 |  | Aula Labtermo | Sala Demo | CEMTEC | Traçador de curvas
Gabriel (IC) |  | 2025-10-02 | 14:00 | 16:30 |  | Ensaio VT com as peças do Abrão | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Rafael Ferreira (Prof.) |  | 2025-10-03 | 14:30 | 15:00 |  | Ensaio (GREA) | Uso externo | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Felipe Kich (Mestrado), Luan (IC), e Maria Clara (IC) |  | 2025-10-07 | 14:00 | 17:30 |  | Determinação de Emissividades | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Lucas B. (IC) e Nathan (IC) |  | 2025-10-08 | 8:30 | 10:00 |  | Comparação Termovisores | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir T1020
Fabiano de Jesus |  | 2025-10-08 | 10:00 | 11:15 |  | SDK | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Felipe Kich (Mestrado), Rafael Ferreira (Prof.) e Maria Clara (IC) |  | 2025-10-08 | 14:30 | 15:30 |  | Determinação de Emissividades | LabTerm (sala 2933) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Matheus P. (Prof.), Nathan (IC) e Vitor (Dout.) |  | 2025-10-08 | 15:00 | 17:30 |  | Teste de lente 5x (microscópica) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Lente microscópica 5x para x6801sc
Fabiano (IC) |  | 2025-10-10 | 10:37 | 11:40 |  | SDK | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC) e Daniel (IC) |  | 2025-10-14 | 14:30 | 17:20 |  | Treinamento Termometria | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | PT100-150/250
Patrick Rezende (Mestrado) |  | 2025-10-16 | 9:00 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) e Rafael Domingos (IC) |  | 2025-10-16 | 16:00 | 18:00 |  | Laser Cimento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-10-20 | 9:00 | 12:00 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-10-21 | 14:00 | 15:20 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Corpo negro SR-800N
Fabiano de Jesus (IC) |  | 2025-10-22 | 9:10 | 11:17 |  | SDK | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Luan (IC) e Lucas B.(IC) |  | 2025-10-23 | 9:30 | 10:30 |  | Oásis CAD 3 | CAD 3 | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Luan (IC) e Lucas B. (IC) |  | 2025-10-28 | 10:30 | 14:00 |  | Oásis CAD 3 | CAD 3 | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Luan (IC) e Lucas B. (IC) |  | 2025-10-29 | 9:45 | 12:10 |  | Oásis CAD 3 | CAD 3 | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Jucélia (M.) |  | 2025-10-31 | 11:41 | 13:24 |  | Prep. para a aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Jucélia (M.) |  | 2025-11-03 | 10:20 | 13:00 |  | Prep. para a aula de "Laboratório de Térmica" | Sala de aula | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Nathan (IC), Gabriel (IC), Vitor (Doutorado) |  | 2025-11-04 | 13:00 | 18:00 |  | Amostra Vallourec | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Vallourec | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas | Lente microscópica 5x para x6801sc
Vitor (Doutorado), Matheus Porto (Prof.), Nathan (IC), Izabella (Pós Doc.) |  | 2025-11-05 | 13:40 | 14:30 |  | Teste Escapamento | Estacionamento da Engenharia Mecânica | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Lucas B. (IC) Vitor (D.) |  | 2025-11-07 | 13:35 | 14:10 |  | Modelo Termografia PV | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir T1020
Nathan Funchal (IC) |  | 2025-11-07 | 14:00 | 18:00 |  | Amostra Vallourec | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Vallourec | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas | Lente microscópica 5x para x6801sc
Nathan Funchal (IC) |  | 2025-11-10 | 9:30 | 12:30 |  | Amostra Vallourec | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Vallourec | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas | Lente microscópica 5x para x6801sc
Nathan Funchal (IC) |  | 2025-11-11 | 10:30 | 12:30 |  | Amostra Vallourec | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Vallourec | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Lucas B. (IC) & Lucas P. (D.) |  | 2025-11-12 | 13:00 | 14:40 |  | Modelo Termografia PV | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir T1020 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Luan (IC), LucasB. (IC) & Lucas P. (Doutorado) |  | 2025-11-13 | 10:10 | 12:40 |  | Modelo Termografia PV | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | Termo-higrômetro testo 622
Nathan Funchal (IC) |  | 2025-11-14 | 10:00 | 14:00 |  | Amostra Vallourec | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Vallourec | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser | Lente microscópica 5x para x6801sc
Lucas B. (IC), Gabriel (IC) & Nathan (IC) |  | 2025-11-14 | 10:20 | 15:00 |  | Modelo Termografia PV | Usina Tesla | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622 | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
Jucélia (M.) |  | 2025-11-17 | 14:50 | 16:05 |  | Aula Labtermo | Sala Laboratório de Fluidos | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Jucélia (M.) |  | 2025-11-17 | 19:00 | 20:20 |  | Aula Labtermo | Sala Laboratório de Fluidos | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Felipe Kich (M.) & Gabriel (IC). |  | 2025-11-18 | 13:00 | 17:00 |  | Treinamento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-11-24 | 9:30 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Lucas P. (D.), Nathan (IC) & Maria (IC). |  | 2025-11-24 | 13:30 | 16:00 |  | Termografia Módulos (PV) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Gabriel (IC), Felipe (M.) & Maria (IC) |  | 2025-11-25 | 10:20 | 12:30 |  | Treinamento -Termografia | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Vibracional
Lucas P. (D.) & Nathan (IC) |  | 2025-11-25 | 13:10 | 16:25 |  | Termografia Ativa, Módulos (PV) | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas | Traçador de curvas
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-11-26 | 10:00 | 12:00 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Corpo negro SR-800N
Izabella (Pós-doc); Nathan (IC); Prof. Rafael; Prof. Matheus Porto & Vitor Paes (D.) |  | 2025-11-26 | 9:00 | 18:00 |  | Serviço FRANZEN | FRANZEN | CEMTEC e FRANZEN | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Prof. Rafael Ferreira |  | 2025-11-27 | 11:30 | 17:00 |  | Serviço FRANZEN | FRANZEN | CEMTEC e FRANZEN | Drone Dji MATRICE 30T
Izabella (pós doc); Prof. Matheus Porto; Nathan (IC) & Vitor (D.) |  | 2025-11-27 | 8:00 | 17:00 |  | Serviço FRANZEN | FRANZEN | CEMTEC e FRANZEN | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 440
Lucas Phillip (D.) |  | 2025-11-28 | 9:00 | 13:00 |  | Tese de Doutorado | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-11-28 | 15:00 | 17:40 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Izabella (Pós Doc); Nathan (IC); Vitor (D.) & Maria (IC) |  | 2025-12-01 | 14:00 | 17:00 |  | Atendimento: Odontologia | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Larissa (ODONTO) | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Laser | Lente microscópica 5x para x6801sc
Izabella (Pós Doc); Nathan (IC); Vitor (D.) & Maria (IC) |  | 2025-12-02 | 13:00 | 17:00 |  | Atendimento: Odontologia | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Larissa (ODONTO) | Termocâmera Flir x6801sc
Vitor (D.); Samuel (IC); Andressa (IC); Caio (IC); Heloisa (IC) & Maria (IC) |  | 2025-12-05 | 10:00 | 12:00 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020
Vitor (D.); Samuel (IC); Andressa (IC); Caio (IC); Heloisa (IC) & Maria (IC) |  | 2025-12-09 | 10:00 | 12:30 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Gabriel (IC) & Lucas B. (IC) |  | 2025-12-10 | 14:40 | 18:50 |  | Calibração Termopar | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | PT100-150/250
Gabriel (IC) & Lucas B. (IC) |  | 2025-12-11 | 14:40 | 17:40 |  | Calibração Termopar | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Forno Fluke 9170 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529 | PT100-150/250
Vitor (D.); Andressa (IC); Samuel (IC); Caio (IC); Heloisa (IC) & Maria (IC). |  | 2025-12-12 | 10:00 | 12:30 |  | Treinamento interno | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Colaboradores | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Luan (IC); Lucas B.(IC) Dani (Pesq.); Nathan (IC) & Gabriel (IC) |  | 2025-12-12 | 13:00 | 14:30 |  | Atendimento CDTN | CDTN | CEMTEC e CDTN | Termocâmera Flir T1020 | Termo-higrômetro testo 622
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-12-15 | 9:30 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Colaboradores | Termocâmera Flir A315 | Termocâmera Flir sc660 | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) |  | 2025-12-16 | 15:00 | 21:00 |  | Calibração para FRANZEN | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e FRANZEN | Forno Fluke 9172 | Scanner de temperatura Fluke 1586A | Termo-higrômetro testo 440
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-12-19 | 10:00 | 12:00 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Patrick Rezende (M.) |  | 2025-12-19 | 12:40 | 13:20 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Nathan (IC) & Lucas (D.) |  | 2026-01-08 | 10:00 | 16:00 |  | Treinamento | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Lucas (D.) |  | 2026-01-08 | 9:00 | 16:00 |  | Tese | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Prof. Rafael Ferreira |  | 2026-01-09 | 8:00 | 16:00 |  | Inspeção CEMIG | Unidade da CEMIG | CEMTEC e CEMIG | Drone Dji MATRICE 30T | Termo-higrômetro testo 440
Lucas (D.) & Luan (IC) |  | 2026-01-15 | 10:00 | 12:30 |  | Tese | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020 | Traçador de curvas
Patrick Rezende (M.) |  | 2026-01-19 | 9:00 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termocâmera Flir T1020 | Corpo negro SR-800N
Patrick Rezende (M.) |  | 2026-01-20 | 9:00 | 12:30 |  | Dissertação | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir sc660 | Termocâmera Flir A315 | Corpo negro SR-800N
Jucélia (M.) & Vitor (D.) |  | 2026-01-20 | 14:30 | 15:00 |  | Teste Filtro CH4 | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N
Luan (IC) |  | 2026-01-29 | 16:50 | 17:00 |  | Exame Laboratorial | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Ligação telefônica
Izabella (Pós Doc) |  | 2026-02-03 | 14:28 | 14:30 |  | Exame Laboratorial | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Ligação telefônica
Heloísa (IC); Andressa (IC); Ronaldy (IC) |  | 2026-02-04 | 14:00 | 15:30 |  | Jardim Botânico | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Nathan (IC); Gabriel (IC) |  | 2026-02-04 | 14:00 | 17:30 |  | Lara USP | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Lara/USP | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Nathan (IC) |  | 2026-02-05 | 17:00 | 20:00 |  | TCC-CFRP | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Lucas Phillip (D.); João (IC) |  | 2026-02-10 | 9:00 | 11:30 |  | Tese | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: H e H
Heloísa (IC); Andressa (IC); Ronaldy (IC) |  | 2026-02-11 | 14:00 | 14:30 |  | Jardim Botânico | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
João Henrique (IC); Vitor (D.); Lucas Gabriel (IC) |  | 2026-02-20 | 14:00 | 15:30 |  | SDK | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc
Andressa (IC); Heloísa (IC) |  | 2026-02-23 | 10:30 | 11:00 |  | Jardim Botânico | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Gabriel (IC); Nathan (IC) |  | 2026-02-23 | 14:00 | 16:30 |  | Lara USP | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC e Lara/USP | Termocâmera Flir x6801sc | Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Ronaldy (IC) |  | 2026-02-26 | 15:40 | 16:10 |  | Jardim Botânico | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir T1020
Vitor (Doutorado) |  | 2026-03-04 | 10:00 | 13:00 |  | Tese | CEMTEC (sala 1906) | CEMTEC | Termocâmera Flir x6801sc | Corpo negro SR-800N

## Banco de dados
Ligação telefônica
Termo-higrômetro testo 622
Medidor de temperatura/humidade Fluke 971
Termo-higrômetro testo 440
Corpo negro SR-800N
Corpo negro SR-800N-HT
Corpo negro SR-2-33
Termografia Ativa: Flash
Termografia Ativa: Lâmpadas Halógenas
Termografia Ativa: Vibracional
Termografia Ativa: Laser
Termografia Ativa: H e H
Sonda de CoO2 testo 440
Compressor de ar isento de óleo
Amostra de difusividade: Alumina
Amostra de difusividade: Electrolytic Iron
Amostra de difusividade: Molybdenum
Amostra de difusividade: OFHC_Cobre
Amostra de difusividade: Stainless Steel
Amostra de difusividade: Thermographite
Amostra de difusividade: Vespel SP-1
Termocâmera Flir A315
Termocâmera Flir sc660
Termocâmera Flir x6801sc
Lente microscópica 5x para x6801sc
Filtros para x6801sc
Termocâmera Flir T1020
Drone Dji MATRICE 30T
Forno Fluke 9118A
Forno Fluke 9170
Forno Fluke 9172
Scanner de temperatura Fluke 1586A
Célula de Ponto triplo da Água
Termômetro de platina SPRT
Sistema de aquisição Chub E-4 Fluke 1529
PT100-150/250
PT100-420/320
Banho de óleo Fluke 7341
Megômetro Fluke 1507
Micro-k 70
Multímetro Fluke 289C
Forno Fluke 9230
Célula de ponto fixo do Gálio
Célula de ponto fixo do Mercúrio
Célula de ponto fixo do Alumínio
Célula de ponto fixo do Indio
Forno Fluke 9114
Célula do Ponto Fixo do Estanho (Latão)
Célula do Ponto Fixo do Zinco
Traçador de curvas